附件：

甘肃省中医院户外字、灯箱维修招标参数

一、项目名称

甘肃省中医院户外字、灯箱维修项目

二、项目内容

- 维修范围包括医院各楼宇室内灯箱、户外LED发光字、户外灯箱等。

- 服务期限一年。

三、投标人资质等级要求：

- 营业执照需包含电子屏设计、安装或相关电力资质要求。

四、服务要求

- 中标方必须自觉遵守国家法律、法规，合法经营，确保维修质量。

- 维修所采用的零部件、配件等材料必须符合国家质量标准，不得使用假冒伪劣产品或以次充好、以旧顶新。

- 全年每天24小时设立报修电话,实行24小时专人值班制度。

- 所有维修项目必须“随坏随修”，在规定的时限内完成维修服务，保障我单位户外字、灯箱的正常运行。

5、所有维修配件质保一年，一年内若有已更换配件损坏，中标方必须按院方要求及时更换。

- 安全要求

- 1、中标方必须制定安全管理制度，既要防止人身伤亡事故，也要防止危及安全运行的的事故，要对施工安全进行制度化和规范化的管理；

- 2、中标方必须严格遵守甘肃省中医院制定的各项施工管理办法和管理规定；

- 3、中标方必须建立施工项目安全组织系统及相应的责任系统，以加强安全组织工作。

4、中标方在施工过程中出现任何安全事故均由中标方承担全责，造成双方和第三方的人身及财产损失的，一切费用均由中标方承担。

5、中标方施工过程应注意施工安全，不能损坏医院原有及其他基础设施，若有损坏，依照原价赔偿。

- 6、施工现场严禁施工作业人员吸烟。

7、因医疗机构的特殊性，施工必须在保证医院正常开展医疗工作的前提下进行，若因施工造成影响医疗工作的情况，所有损失由施工方承担。

8、中标方必须具备专业的施工工作人员，且专业工作人员都必须持证上岗，对施工项目均有三年以上工作经验。

9、高空作业人员必须配备高空作业证方可进行施工。

- 六、维修手续

- 中标方在接到院方通知进行维修时，由院方负责人现场核实更换配件种类，完成维修后，中标方需向院方提供维修单，由院方负责人审核留底。

- 合同报价外维修内容及项目，中标方需将配件价格报至院方，经院方谈价后方可进行维修。

- 七、考核管理

院方在合同期内对中标方进行考核，根据考核结果计算合同内维修费。考核表如下：

| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 考核情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 到达现场时间 | 必须设有24小时值班电话，接到紧急报修电话后市内30分钟赶到现场 | 每迟到30分钟，扣减维修服务费200元 | 2 |  |
| 维修保养时间要求 | 未按照院方时间节点要求完成维修保养项目 | 每超过1小时，扣减维修服务费100元 | 1 |  |
| 质保 | 所有配件1年保修包换。 | 如未达到以上时限，每出现1次，扣减维修服务费500元 | 5 |  |
| 满意度 | 院方对维修保养服务不满意 | 每出现1次扣减维修服务费200元 | 2 |  |

- 八、结算方式

- 维修费用每年据实结算后由院方支付给中标方。中标方应在合同到期后，7个日历天内将维修清单汇总后及时交至院方，院方汇总核算无误后，通知中标方开具发票方可支付相关费用。

- 本项目总预算3万元，招单量单价，按实际使用数量结算，若服务期内实际结算金额达到总预算金额3万元，则合同自动终止。

- 报价单

报价包含需更换的配件费用、人工费用及其他相关费用。

| 序号 | 内容 | 项目 | 维修项目 | 预算价（元/次） | 维修项目 | 预算价（元/次） | 下浮率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯箱 | 1号楼全楼灯箱（含门诊和护士站，除门诊一楼大厅7个灯箱） | 更换变压器 | 120 | 更换灯条 | 120 |  |
| 2 | 灯箱 | 5号外科楼各护士站灯箱 | 更换变压器 | 120 | 更换灯条 | 120 |  |
| 3 | 户外LED发光字 | 1医疗综合楼、3外科楼、4消毒供应中心、5内科楼、6骨科楼、餐饮中心 | 更换变压器 | 600 | 更换线路 | 600 |  |
| 4 | 户外灯箱 | 卒中中心、创伤中心、胸痛中心灯箱 | 更换变压器 | 300 | 更换灯条 | 300 |  |
| 5 | 户外LED发光字 | 8号楼南北两面院徽+甘肃省中医院东院区 | 更换变压器 | 600 | 更换线路 | 600 |  |
| 6 | 户外LED发光字 | 9号楼甘肃省中医院东院区 | 更换变压器 | 600 | 更换线路 | 600 |  |
| 7 | 户外LED发光字 | 内科楼、外科楼 | 更换变压器 | 600 | 更换局部线路 | 600 |  |
| 8 | 灯箱 | 1号医疗综合楼门诊一楼大厅7个灯箱 | 更换变压器 | 300 | 更换灯条 | 350 |  |
| 9 | 户外LED发光字 | 9号楼“门诊”，东院区院内“智慧药房” | 更换变压器 | 300 | 更换局部线路 | 350 |  |
| 10 | 灯箱 | 1号楼门诊大厅显示屏背后卡布灯箱 | 更换变压器 | 200 | 更换灯条 | 300 |  |