维修项目明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 预算价（元/个，次） |
| 1 | 餐桌板更换挂钩 | 12 |
| 2 | 治疗车加固底座 | 29 |
| 3 | 更换床头灯 | 36 |
| 4 | 更换转椅轮子 | 34 |
| 5 | 更换轮椅轮子 | 50 |
| 6 | 更换护栏上座 | 48 |
| 7 | 更换护栏开关 | 60 |
| 8 | 更换病床摇把手 | 66 |
| 9 | 治疗车更换轮子 | 72 |
| 10 | 轮椅更换辐条 | 78 |
| 11 | 扫床车更换轮子 | 72 |
| 12 | 治疗车更换轮子 | 72 |
| 13 | 轮椅更换内胎 | 72 |
| 14 | 平车更换内胎 | 72 |
| 15 | 轮椅更换前叉 | 90 |
| 16 | 治疗车焊接加固 | 96 |
| 17 | 平车更换轮子 | 102 |
| 18 | 检查床更换轮子 | 96 |
| 19 | 陪护椅更换轮子 | 90 |
| 20 | 抢救车更换轮子 | 90 |
| 21 | 轮椅更换内外胎 | 110 |
| 22 | 陪护椅焊接加固 | 108 |
| 23 | 平车焊接加固 | 108 |
| 24 | 更换轮椅踏板 | 106 |
| 25 | 病床焊接加固 | 120 |
| 26 | 轮椅更换前叉/小轮 | 120 |
| 27 | 更换丝杠 | 180 |
| 28 | 病床更换丝杠 | 180 |
| 29 | 检查床更换丝杠 | 168 |
| 30 | 抢救车更换150中控轮 | 210 |
| 31 | 病床更换150中控轮 | 230 |
| 32 | 更换靠背 | 330 |
| 33 | 更换护栏 | 330 |