甘肃省中医院户外字、灯箱、电子门维修

招标参数

一、项目名称

甘肃省中医院户外字、灯箱、电子门维修项目。

二、项目内容

- 维修范围包括医院各楼宇室内灯箱、户外LED发光字、户外灯箱、电子门等。

- 服务期限一年。

三、投标人资质等级要求：

营业执照需包含电子屏设计、安装或相关电力、电子门维修资质要求。

四、服务要求

- 中标方必须自觉遵守国家法律、法规，合法经营，确保维修质量。

- 维修所采用的零部件、配件等材料必须符合国家质量标准，不得使用假冒伪劣产品或以次充好、以旧顶新。

- 全年每天24小时设立报修电话,实行24小时专人值班制度。

- 所有维修项目必须“随坏随修”，在规定的时限内完成维修服务，保障我单位户外字、灯箱的正常运行。

5、所有维修配件质保一年，一年内若有已更换配件损坏，中标方必须按院方要求及时更换。

- 安全要求

1、中标方必须制定安全管理制度，既要防止人身伤亡事故，也要防止危及安全运行的的事故，要对施工安全进行制度化和规范化的管理；

2、中标方必须严格遵守甘肃省中医院制定的各项施工管理办法和管理规定；

3、中标方必须建立施工项目安全组织系统及相应的责任系统，以加强安全组织工作。

4、中标方在施工过程中出现任何安全事故均由中标方承担全责，造成双方和第三方的人身及财产损失的，一切费用均由中标方承担。

5、中标方施工过程应注意施工安全，不能损坏医院原有及其他基础设施，若有损坏，依照原价赔偿。

6、施工现场严禁施工作业人员吸烟。

7、因医疗机构的特殊性，施工必须在保证医院正常开展医疗工作的前提下进行，若因施工造成影响医疗工作的情况，所有损失由施工方承担。

8、中标方必须具备专业的施工工作人员，且专业工作人员都必须持证上岗，对施工项目均有三年以上工作经验。

六、维修手续

中标方在接到院方通知进行维修时，由院方负责人现场核实更换配件种类，完成维修后，中标方需向院方提供维修单，由院方负责人审核留底。

合同报价外维修内容及项目，中标方需将配件价格报至院方，经院方谈价后方可进行维修。

七、考核管理

院方在合同期内对中标方进行考核，根据考核结果计算合同内维修费。考核表如下：

| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 考核情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 到达现场时间 | 必须设有24小时值班电话，接到紧急报修电话后市内30分钟赶到现场 | 每迟到30分钟，扣减维修服务费200元 | 2 |  |
| 维修保养时间要求 | 未按照院方时间节点要求完成维修保养项目 | 每超过1小时，扣减维修服务费100元 | 1 |  |
| 质保 | 所有配件1年保修包换。 | 如未达到以上时限，每出现1次，扣减维修服务费500元 | 5 |  |
| 满意度 | 院方对维修保养服务不满意 | 每出现1次扣减维修服务费200元 | 2 |  |

八、付款方式：

中标方应在合同到期后，7个日历天内将维修清单汇总完成负责人签字盖章及时交至院方管理部门，由管理部门核算无误后，通知中标方开具发票方可支付相关费用，具体付款期限以甲方审核签批完成时间为准。

- 报价单

| 甘肃省中医院户外字、灯箱等项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 |  | 项目 | 维修项目 |  | 预算价（元/次） |  | 报价 |  | 维修项目 |  | 预算价（元/次） |  | 报价 |
| 1 | 灯箱 |  | 1号楼全楼灯箱（含门诊和护士站，除门诊一楼大厅7个灯箱） | 更换变压器 |  | 150 |  |  |  | 更换灯条 |  | 150 |  |  |
| 2 | 灯箱 |  | 5号外科楼各护士站灯箱 | 更换变压器 |  | 150 |  |  |  | 更换灯条 |  | 150 |  |  |
| 3 | 户外LED发光字 |  | 1医疗综合楼、3外科楼、4消毒供应中心、5内科楼、6骨科楼、餐饮中心 | 更换变压器 |  | 660 |  |  |  | 更换线路 |  | 660 |  |  |
| 4 | 户外灯箱 |  | 卒中中心、创伤中心、胸痛中心灯箱 | 更换变压器 |  | 330 |  |  |  | 更换灯条 |  | 330 |  |  |
| 5 | 户外LED发光字 |  | 8号楼南北两面院徽+甘肃省中医院东院区 | 更换变压器 |  | 660 |  |  |  | 更换线路 |  | 660 |  |  |
| 6 | 户外LED发光字 |  | 9号楼甘肃省中医院东院区 | 更换变压器 |  | 660 |  |  |  | 更换线路 |  | 660 |  |  |
| 7 | 户外LED发光字 |  | 内科楼、外科楼 | 更换变压器 |  | 660 |  |  |  | 更换局部线路 |  | 660 |  |  |
| 8 | 灯箱 |  | 1号医疗综合楼门诊一楼大厅7个灯箱 | 更换变压器 |  | 330 |  |  |  | 更换灯条 |  | 385 |  |  |
| 9 | 户外LED发光字 |  | 9号楼“门诊”，东院区院内“智慧药房” | 更换变压器 |  | 330 |  |  |  | 更换局部线路 |  | 385 |  |  |
| 10 | 灯箱 |  | 1号楼门诊大厅显示屏背后卡布灯箱 | 更换变压器 |  | 220 |  |  |  | 更换灯条 |  | 330 |  |  |
| 甘肃省中医院电子门报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 维修类别 |  |  | 维修内容 |  | 单位 |  | 数量 |  | 预算价 |  | 报价 |  |
| 1 |  | 梯口机AH-TA6VKC |  |  | 全新设备单价 |  | 台 |  | 1 |  | 3080.00 |  |  |  |
| 2 |  | 梯口机AH-TA6VKC |  |  | 显示屏维修 |  | 个 |  | 1 |  | 462.00 |  |  |  |
| 3 |  | 梯口机AH-TA6VKC |  |  | 主板维修 |  | 个 |  | 1 |  | 924.00 |  |  |  |
| 4 |  | 梯口机AH-TA6VKC |  |  | 按键维修 |  | 个 |  | 1 |  | 462.00 |  |  |  |
| 5 |  | 四分支器 |  |  | 主板 |  | 个 |  | 1 |  | 184.00 |  |  |  |
| 6 |  | 八分支器 |  |  | 主板 |  | 个 |  | 1 |  | 369.00 |  |  |  |
| 7 |  | 联网器控制器 |  |  | 主板 |  | 个 |  | 1 |  | 615.00 |  |  |  |
| 8 |  | 联网扩展器 |  |  | 主板 |  | 个 |  | 1 |  | 924.00 |  |  |  |
| 9 |  | 电源 |  |  | 全新设备单价 |  | 台 |  | 1 |  | 184.00 |  |  |  |
| 10 |  | 室内机 |  |  | 维修 |  | 台 |  | 1 |  | 308.00 |  |  |  |
| 11 |  | 辅材 |  |  | 室内机接线线排 |  | 个 |  | 1 |  | 16.00 |  |  |  |
| 12 |  | 电控锁 |  |  | 新设备 |  | 台 |  | 1 |  | 451.00 |  |  |  |
| 13 |  | 闭门器 |  |  | 新设备 |  | 把 |  | 1 |  | 192.00 |  |  |  |
| 14 |  | 磁力锁 |  |  | 新设备 |  | 把 |  | 1 |  | 451.00 |  |  |  |
| 15 |  | 网线 |  |  |  |  | 米 |  | 1 |  | 3.00 |  |  |  |
| 16 |  | 电源线 |  |  |  |  | 米 |  | 1 |  | 4.00 |  |  |  |
| 17 |  | 维修费 |  |  |  |  | 次 |  | 1 |  | 330.00 |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8959 |  |  |  |

| 甘肃省中医院电子门报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算价 | 备注 |
| 1 | 指纹门禁一体机 | 台 | 1 | 1925.00 | 用户数 5000人 指纹容量 3000枚 记录容量 10万条 通讯方式 TCP/IP、RS232/RS485 其它功能 高级门禁、Wiegand in/out 使用温度 0℃～45℃ 使用湿度 20%～80% 电源规格 DC 12V3A 尺寸 80*183*43mm |
| 2 | 门禁电源 | 个 | 1 | 275.00 | 直流输出:12VDC,5A,设NC/NO输出，可直接控制电锁。设开锁时间在0-11秒，设开门按钮输入。 |
| 1 | 读卡器 | 个 | 1 | 1210.00 | 认证方式：刷卡、指纹、刷卡+指纹 指纹容量：5000枚 读卡频率：125KHz 可识别卡：ID卡卡号 按键方式：无 通讯方式：RS485 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：壁挂安装 工作环境：IP65，室内外环境 设备尺寸：132mm(高)x62mm(宽)x44mm(厚) |
| 2 | 开门按钮 | 台 | 1 | 82.50 | 开门按钮 标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮 接点输出：NO/NC/COM接点 外形尺寸：86*86*29mm 产品重量：0.2kg |
| 3 | 发卡/授权机 | 台 | 1 | 2722.50 | 电容式指纹录入仪； 图像大小：256*360像素，508DPI； 通讯接口：USB 2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：200mA； 尺寸：82mm*42mm*19mm。 |
| 5 | 门禁主机 | 台 | 1 | 2310.00 | 操作系统：嵌入式Linux系统； 管控门数：2门，另可接62个门控模块实现扩展124门； 存储容量：10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录； 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4； 通信接口：网口*1、RS485*7、韦根*4； 门相关接口：门锁*2，门磁*2，开门按钮*2 报警接口：报警输入*4，报警输出*4； 其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能（通过扩展门控模块，最多支持32门的反潜回和32门互锁）、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 状态指示：具有电源、网络通讯、485通讯、布放状态、门锁状态指示灯； 恢复出厂：具有reset按键，长按可恢复出厂设置； 升级功能：支持USB、WEB、客户端等方式给主机升级； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V输出）； 外观尺寸：设备带机箱，360（高）*345（宽）*88.3（厚）mm； 设备重量：毛重：4.988KG 净重：3.425 KG。 |
| 6 | 蓄电池 | 个 | 1 | 330.00 | 标准电压：12V； 额定容量：7.0Ah； 尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）； 重量：约2.13Kg。 |
| 7 | 电子锁 | 把 | 1 | 429.00 | 锁体主体颜色：深灰色 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/480mA 或 24V/240mA 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm) 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm) 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 替代原型号：302912773 DS-K4H250ESC(国内标配) |
| 8 | 安装支架 | 台 | 1 | 176.00 | DS-K4H250YC-LZ1 L型支架尺寸：长238x宽47x厚30(mm) Z型支架尺寸：长185x宽50x厚50(mm) 开门角度：90° 选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理 适用门类型：木门/金属门 |
| 合计 |  |  |  | 9460 |  |