**医疗废物在线监测系统维护保养项目招标参数**

**一、项目名称**

甘肃省中医院医疗废物在线监测系统维护保养项目

1. **项目内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护项目名称 | 服务内容 | 台数 |
| 1 | 甘肃省中医院医疗废物在线监测系统维护保养项目 | 医废在线收集设备使用过程中的故障维修及保养 | 3台 |
| 收集软件，远程软件，杀毒软件，调试软件维护 | 3台 |
| 设备所需物联网费用 | 3台 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 医废耗材 | 医废条码 | 0.1元/张 | 按供应量合同金额外单独结算 |
| 车载打印纸 | 7元/卷 |

**三、服务期限**

服务有效期自2025年5月20日至2026年9月14日。

1. **服务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 维护项目 | 服务要求 |
| 供电电池保养 | 损耗物件，出现问题需及时更换 |
| 电动后桥保养 | 每月定期保养，更换齿轮、机油 |
| 电子秤推杆保养 | 每月定期保养，加润滑油、电机校正 |
| 车身结构保养 | 每月定期保养，紧固螺丝、螺母 |
| 驱动车轮 | 损耗物件，出现问题需及时更换 |
| 方向车轮 | 损耗物件，出现问题需及时更换 |
| 驱动手把 | 易损坏物件，出现问题需及时更换 |
| 电子秤推杆 | 易损坏物件，出现问题需及时更换 |
| 面板开关 | 使用不当易损坏，及时更换维护 |
| 扫描枪 | 使用不当易摔坏，及时更换维护 |
| 打印机 | 使用不当易损坏，及时更换维护 |
| 电子秤 | 使用不当易损坏，及时更换维护 |
| 液晶显示屏 | 操作不当屏幕损坏，及时更换维护 |
| 收集车前面板 | 使用不当易损坏，及时更换维护 |
| 收集车系统维护 | 依据实际运行情况维护 |
| 物联网卡 | 正常维护 |
| 数据维护 | 依据实际数据采集上传情况维护 |
| 远程维护 | 技术人员远程维护设备，排查问题 |

**五、投标资质**

投标方需持有有效的营业执照，经营范围需含有监测系统的研发、施工、维护或信息系统集成服务等具备履行合同所具备的专业技术能力。

**六、其他**

中标方未按照院方时间要求，每逾期一日，应向院方支付合同总价3‰的违约金，若任何一项逾期达七日或累计三次及三次以上，院方有权解除合同，并要求中标方支付合同金额20％的违约金并承担由此造成的院方一切损失。

1. **综合评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 基础分值 | 评分标准 |
| 1 | 价格部分  （30分） | 30分 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后有效磋商报价)\*30%\*100（四舍五入法结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入） |
| 2 | 商务部分（15分） | 5分 | 投标文件具有有效的目录索引，页码连续无错乱。标题、编号、正文、表格、签字盖章等排版规范，证书复印清晰的得4分，不满足不得分。 |
| 10分 | 近三年内在兰州地区完成同类项目维保业绩，每有一项得2分，最高得10分。 |
| 3 | 技术部分  （55分） | 10分 | 投标服务商具备完备的服务体系，培训方案及计划合理，维保服务文档完整、服务组织完善，优秀得 10 分；投标服务商具备完备的服务系统，培训方案及计划较合理，维保服务文档较完整，服务组织针对性不强，突发状况应急预案较良好得5 分；投标服务商具备服务体系，培训方案及计划不够合理，维保服务文档不够完整，服务无针对性，突发状况应急预案合理的得 3 分；投标服务商具备服务体系，培训方案及计划不合理，维保服务文档不完整，服务组织无针对性，突发状况应急预案不合理的得 0 分。 |
| 15分 | 投标服务商具备本地化服务网点，无本地化服务网点不得分。 |
| 20分 | 完全响应磋商文件服务要求及责任范围内容条款的得20 分，未完全响应磋商文件服务要求及责任范围的每少一条减 1 分，扣完为止。 |
| 10分 | 根据各投标人服务承诺进行评定，完全相应招标参数服务要求得10 分，不完全相应或未响应不得分。 |

1. **考核管理**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 评分 |
| 1 | 到达现场时间 | 必须设有24小时值班电话，自接到甲方通知后1小时内或按照甲方要求时间到达现场。 | 每延迟1小时扣除200元/小时 | -2 |  |
| 2 | 更换配件要求 | 必须根据甲方要求在规定时间完成配件更换，不能影响医院医疗废物收集 | 每生一次扣除500元 | -5 |  |
| 3 | 工程质量 | 在完成转运车部件更换维修后，一周内连续损坏三次以上 | 每出现一次，扣除500元 | -5 |  |
| 4 | 工程安全 | 施工安全措施和防护到位 | 每发现一次不合格扣除200元 | -2 |  |
| 5 | 现场要求 | 施工现场必须符合甲方要求并做好环境清洁工作 | 每发现一次不合格则扣除200元 | -2 |  |
| 考核期限： 年 月至 年 月 | | | | | |