标称X射线管电压：

照相时150kV

透视时125kV

大焦点1.2

小焦点0.6

阳极标称输入功率(0.1秒时):50Hz

大焦点 50kW

小焦点 20kW

阳极转速：

50Hz最小2700min¹定子阻抗：

公共端一主线圈之间的电阻值27.5Ω

公共端一辅助线圈之间的电阻值58.0Ω

管套与低压端子间电阻最小2 M Ω

正常使用时管容器的温度范围16～75℃

操作方法间隙

热容量  200HU

阳极转速最小2700min

总长度479mm

最大直径153mm

靶角12度

直径74mm